## Cihazlar
Kayıt No | Cihaz Adı | Seri Numarası | Model | Marka | Bulunduğu Yer | Kalibrasyon Tarihi | Kalibrasyon Periyodu (Ay) | Doğrulama Tarihi | Doğrulama Periyodu (Ay) | Kalibrasyon Yapan Firma | Sertifika No | Fotoğraf URL | Sertifika Linki | Doğrulama Formu Linki | Kullanım Talimatı Linki | Sonraki Kalibrasyon | Sonraki Doğrulama
KK-01 | Cam Skala | 26865 | Mastar | Mitutoyo | LAB-MASTAR | 2025-02-07 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | K688701 |  |  |  |  | 2027-02-07
KK-04 | Miliohmmetre | 61270 |  | Burster | LAB-O.G. | 2026-02-04 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00935 |  |  |  |  | 2027-02-04
KK-05 | Etüv | 05-1392 | FN 300 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01717 |  |  |  |  | 2028-08-17 | 2027-04-25
KK-06 | Data Logger | 200527711 | DT-172 | Cem | LAB-CPR-ORTAK | 2026-08-26 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 094K-0826-03363 |  |  |  |  | 2027-08-26
KK-07 | Yüksek Gerilim Cihazı | DCSVL 01 | DC | Seval | LAB-1 | 2026-06-01 | 12 | 2026-08-24 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00547 |  |  |  |  | 2027-06-01 | 2027-02-20
KK-08 | Megaohmmetre | 20224349 | MI 2077 | Metrel | LAB-1 | 2026-02-04 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00929 |  |  |  |  | 2027-02-04
KK-10 | Mikrometre | 71293724 |  | Mitutoyo | LAB-BUHARKENT | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03276 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-11 | Profil Projektör | J06010074 |  | Rational | ÜRETİM-OG | 2026-06-01 | 12 | 2026-05-22 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00549 |  |  |  |  | 2027-06-01 | 2026-11-18
KK-12 | Yüksek Gerilim Cihazı | DCSVL 02 | DC | Vega | LAB-BUHARKENT | 2025-11-25 | 12 | 2026-08-24 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-02904 |  |  |  |  | 2026-11-25 | 2027-02-20
KK-13 | Resistomat | 355623 | Type 2304 | Burster | LAB-BUHARKENT | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01689 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-14 | Etüv | 03-0719 | FN 120 | Nüve | LAB-ARGE | 2025-03-18 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | K694817 |  |  |  |  | 2027-03-18 | 2027-04-25
KK-16 | Mikroskop | DA0015 |  | SOIF | LAB-BUHARKENT | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01825 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-01-03
KK-17 | Çekme Kopma Cihazı | DO725750/2016 | 5kN Proline | Zwick | LAB-ARGE | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-28 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01416 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-07-28
KK-18 | Çekme Kopma Cihazı | DO725752/2016 | 5kN Proline | Zwick | LAB-1 | 2026-06-01 | 12 | 2026-07-28 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00548 |  |  |  |  | 2027-06-01 | 2027-07-28
KK-21 | Resistomat | 311092 | Type 2304 | Burster | LAB-BUHARKENT | 2026-02-05 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00814 |  |  |  |  | 2027-02-05 | 2026-10-05
KK-22 | Etüv | 05 7386 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-17 | 12 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01709 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-04-25
KK-23 | Etüv | 05 7964 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 12 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01712 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2027-04-25
KK-24 | Termometre | 30710120 WS | Dijital Termometre (Q1) | Fluke 52 | LAB-MASTAR | 2025-11-21 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03284 |  |  |  |  | 2026-11-21
KK-24/1 | Termometre | 30710120 WS | Dijital Termometre (Q2) | Fluke 52 | LAB-MASTAR | 2025-11-21 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03283 |  |  |  |  | 2026-11-21
KK-25 | Yüksek Gerilim Cihazı | 18286579 | AC | Hipotronics | LAB-1 | 2026-04-08 | 12 | 2026-08-24 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0426-00268 |  |  |  |  | 2027-04-08 | 2027-02-20
KK-26 | Etüv | 13-11190 | ED 115 | Binder | LAB-BUHARKENT | 2026-02-05 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00801 |  |  |  |  | 2028-02-05 | 2027-04-25
KK-27 | Standart Direnç | 353581 | 10 mohm | Burster | LAB-MASTAR | 2024-11-19 | 36 |  |  | Tse Sojuztest | K674153 |  |  |  |  | 2027-11-19
KK-28 | Standart Direnç | 355080 | 1 mohm | Burster | LAB-MASTAR | 2024-11-19 | 36 |  |  | Tse Sojuztest | K674155 |  |  |  |  | 2027-11-19
KK-29 | Standart Direnç | 349720 | 100 mohm | Burster | LAB-MASTAR | 2024-11-19 | 36 |  |  | Tse Sojuztest | K674152 |  |  |  |  | 2027-11-19
KK-30 | Standart Direnç | 346711 | 100 µohm | Burster | LAB-MASTAR | 2024-11-19 | 36 |  |  | Tse Sojuztest | K674154 |  |  |  |  | 2027-11-19
KK-31 | Standart Direnç | 352138 | 1 ohm | Burster | LAB-MASTAR | 2024-11-19 | 36 |  |  | Tse Sojuztest | K674151 |  |  |  |  | 2027-11-19
KK-32 | Terazi | B531252140 | MS204S/01 | METTLER TOLEDO | LAB-CPR-ORTAK | 2026-05-05 | 12 |  |  | Bemtek | A.0096 |  |  |  |  | 2027-05-05
KK-33 | Çelik Metre | 8862 | 866-A | Yamer | LAB-ARGE | 2026-07-14 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0726-02137 |  |  |  |  | 2028-07-13
KK-34 | Yüksek Gerilim Cihazı | DCSVL04 (045650) | DC | Seval | LAB-1 | 2025-11-25 | 12 | 2026-08-24 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-1225-00960 |  |  |  |  | 2026-11-25 | 2027-02-20
KK-35 | Flowmetre | M15214015AE | MV-306 PROPAN | BRONKHORST | LAB-CPR-60332-3-24 | 2026-02-02 | 12 |  |  | METKAL | 0016K-0226-00212 |  |  |  |  | 2027-02-02
KK-36 | Profil Projektör | 707059 |  | Mitutoyo | LAB-BAKIR | 2026-05-14 | 12 | 2026-05-22 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01418 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2026-11-18
KK-38 | Flowmetre | 127905 | MC-20SLPM HAVA | ALICAT | LAB-CPR-60332-1-2 | 2026-02-03 | 12 |  |  | METKAL | 0016K-0226-00298 |  |  |  |  | 2027-02-03
KK-39 | Flowmetre | 127903 | MC-5SLPM PROPAN | ALICAT | LAB-CPR-60332-1-2 | 2026-02-03 | 12 |  |  | METKAL | 0016K-0226-00305 |  |  |  |  | 2027-02-03
KK-40 | Termometre |  | Dijital termometre | ISOLAB | LAB-BUHARKENT | 2025-12-04 | 12 | 2026-05-24 | 6 | Tse Sojuztest | K739238 |  |  |  |  | 2026-12-04 | 2026-11-20
KK-41 | Bükülgenlik Cihazı |  | Ampermetre |  | LAB-ARGE | 2026-02-05 | 36 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00832 |  |  |  |  | 2029-02-04
KK-42 | Termoreaktör |  | Isı kararlılık cihazı | Bemos | LAB-ARGE | 2026-08-19 | 24 | 2025-12-01 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03434 |  |  |  |  | 2028-08-18 | 2026-12-01
KK-43 | Mikroskop | 17892 | Pj-311 | SOIF | LAB-1 | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K707934 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-01-03
KK-44 | Derin Dondurucu | 7503320007 | 2510D | Arçelik | LAB-1 | 2026-08-19 | 24 | 2026-06-11 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01724 |  |  |  |  | 2028-08-18 | 2027-06-11
KK-45 | Isı Kayıt Cihazı | 14091110 | VX6312R/A6/C2/U | Intelligent Pangu | LAB-MASTAR | 2026-06-01 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00798 |  |  |  |  | 2027-06-01
KK-47 | Multimetre | 21410220 | 289 | Fluke 52 | LAB-ARGE | 2026-06-03 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00518 |  |  |  |  | 2027-06-03
KK-49 | Termometre |  | Dijital termometre | Isolab | LAB-1 | 2025-12-04 | 12 | 2026-05-24 | 6 |  | K739239 |  |  |  |  | 2026-12-04 | 2026-11-20
KK-50 | Çekme Kopma Cihazı | 199741/2011 | BT1-FB005TN.D14 | Zwick | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-28 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01415 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-07-28
KK-51 | Shoremetre |  | Plastik sertlik ölçüm cihazı |  | LAB-ARGE | 2026-09-08 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0926-01605 |  |  |  |  | 2028-09-07
KK-53 | Wattmetre | 2538401 | Elektrik Sayacı | Luna | LAB-MASTAR | 2023-11-06 | 36 |  |  | Askal | 2306111403 |  |  |  |  | 2026-11-05
KK-54 | Termometre |  |  | ISOLAB | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2025-12-04 | 12 | 2026-05-24 | 6 |  | K739237 |  |  |  |  | 2026-12-04 | 2026-11-20
KK-55 | Flowmetre | 127904 | MC-10SLPM-D/5M PROPAN | ALICAT | LAB-CPR-60331-21 | 2026-01-03 | 12 |  |  | METKAL TEST VE ÖLÇÜ SİS. | 0016K-0126-00205 |  |  |  |  | 2027-01-03
KK-56 | Flowmetre | 127907 | MCR-250SLPM-D/5M HAVA | ALICAT | LAB-CPR-60331-21 | 2026-01-02 | 12 |  |  | METKAL TEST VE ÖLÇÜ SİS. | 0016K-0126-00130 |  |  |  |  | 2027-01-02
KK-57 | Termometre | 12087722 |  | Cem DT-612 | LAB-CPR-60332-3-24 | 2025-02-05 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | K684446 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-57/1 | Termometre | 12087722 |  | Cem DT-612 | LAB-CPR-60332-3-24 | 2025-02-05 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | K684445 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-58 | Terazi | 81045254 | Dijital terazi | CAS Computing | LAB-BAKIRANALİZ | 2025-03-18 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | K694823 |  |  |  |  | 2027-03-18
KK-60 | Flowmetre | 127908 | MCR-250SLPM-D/5M HAVA | ALICAT | LAB-CPR-50399 | 2026-02-03 | 12 |  |  | METKAL | 25-05906R1 |  |  |  |  | 2027-02-03
KK-61 | Flowmetre | 127906 | MC-50SLPM PROPAN | ALICAT | LAB-CPR-50399 | 2026-03-04 | 12 |  |  | METKAL | 0326-00662 |  |  |  |  | 2027-03-04
KK-62 | Resistomat | 381925 | Type 2304 | Burster | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01692 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-63 | Mikroskop | 3947011467 |  | ZEİSS | LAB-ARGE | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01831 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-01-03
KK-64 | Terazi | 20230226 | FLY | NECKLİFE | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2026-02-05 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00807 |  |  |  |  | 2028-02-05
KK-65 | Anemometre | 150103316 |  | Trotec TA300 | LAB-CPR-ORTAK | 2026-06-27 | 12 |  |  | Metkal | 25-31243 |  |  |  |  | 2027-06-27
KK-68 | Flowmetre | T49Y | RMA-13-SSV HALOJEN | DWYER RMA-13-SSV | LAB-CPR-60754-2 | 2026-02-02 | 12 |  |  | METKAL | 0016K-0226-00197 |  |  |  |  | 2027-02-02
KK-69 | Yüksek Gerilim Probu | 20170284 | HVP-39 Pro | Pintek | LAB-MASTAR | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | K751668 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-70 | Ph Metre | B550855956 | Seven Excellence | MettlerToledo | LAB-CPR-60754-2 | 2026-05-05 | 12 | 2026-09-03 | 1 | Bemtek | BKPH25040082 |  |  |  |  | 2027-05-05 | 2026-10-03
KK-70/1 | Ph Metre | B531252140 | Seven Excellence | MettlerToledo | LAB-CPR-60754-2 | 2026-05-05 | 12 | 2026-09-03 | 1 | Bemtek | A.0096 |  |  |  |  | 2027-05-05 | 2026-10-03
KK-71/1 | Doğal Yoğunluk Filtresi | 153 | ND 4-0.6 | Cokin | LAB-CPR-61034-2 | 2026-07-24 | 12 |  |  | TESTKAL | 0163K-0726-01446 |  |  |  |  | 2027-07-24
KK-71/2 | Doğal Yoğunluk Filtresi | 152 | ND 2-0.3 | Cokin | LAB-CPR-61034-2 | 2026-07-24 | 12 |  |  | TESTKAL | 0163K-0726-01445 |  |  |  |  | 2027-07-24
KK-73 | Anemometre | 11038045 |  | Trotec BA15 | LAB-CPR-ORTAK | 2025-06-27 | 12 |  |  | Metkal | 25-31242 |  |  |  |  | 2026-06-27
KK-74 | Yüksek Gerilim Probu | 20111707 | HVP-40 | Pintek | LAB-MASTAR | 2026-07-24 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0726-03570 |  |  |  |  | 2027-07-24
KK-75 | Terazi | 110646858 | Dijital terazi | CAS / MW-II | LAB-ANALİZ | 2026-05-05 | 24 |  |  | Bemtek | A.0097 |  |  |  |  | 2028-05-04
KK-76 | Karl Fischer | B609149418 |  | Mettler Toledo | LAB-ARGE | 2026-05-05 | 24 |  |  | Bemtek | BKTI24050013 |  |  |  |  | 2028-05-04
KK-79 | Kumpas | 12465007 | CD-15APX | Mitutoyo | LAB-ANALİZ |  |  | 2026-05-27 | 12 | [7 empty] | 2027-05-27
KK-80 | Derin Dondurucu | R-404-A | UCF-20SF | Uğur | LAB-ARGE | 2026-08-19 | 24 | 2026-06-11 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01721 |  |  |  |  | 2028-08-18 | 2027-06-11
KK-81 | Su Banyosu | 02/354 ESM-9910 | Elimko / L tipi | Emko | LAB-BUHARKENT | 2024-08-13 | 36 | 2026-04-24 | 12 | Tse Sojuztest | K655375 |  |  |  |  | 2027-08-13 | 2027-04-24
KK-82 | Kül Fırını | HCL-1001 | Halojen Test | Mateş | LAB-CPR-60754-2 | 2026-02-05 | 12 | 2025-11-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00803 |  |  |  |  | 2027-02-05 | 2026-11-25
KK-83 | Bükülgenlik Cihazı Hız Doğ. |  |  |  | LAB-ARGE |  |  | 2026-03-17 | 12 | [7 empty] | 2027-03-17
KK-84 | Manometre |  | PROPAN | PAKKENS | LAB-CPR-60332-3-24 | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00823 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-85 | Etüv | 07-1214 | EV 018 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-19 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01718 |  |  |  |  | 2028-08-18 | 2027-04-25
KK-85/1 | Manometre | EV018 | VAKUMLU ETÜV MANOMETRESİ | NÜVE | LAB-ARGE | 2024-09-16 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | K664117 |  |  |  |  | 2026-09-16
KK-86 | Soğukta Uzama Cihazı |  | Soğukta Uzama Cihazı |  | LAB-ARGE |  |  | 2026-03-19 | 12 | [7 empty] | 2027-03-19
KK-87 | Blok Mastar | 120032 | 2,5-25mm | Yamer | LAB-MASTAR | 2026-08-03 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-00050 |  |  |  |  | 2028-08-02
KK-88 | Blok Mastar | 120309 | 131,4 mm | Yamer | LAB-MASTAR | 2026-08-07 | 24 |  |  | Ums | 0012K-0826-01142 |  |  |  |  | 2028-08-06
KK-89 | Blok Mastar | 120449 | 41,3 mm | Yamer | LAB-MASTAR | 2026-07-21 | 24 |  |  | Ums | 0012K-0726-03643 |  |  |  |  | 2028-07-20
KK-90 | Halka Mastar | 988596 | 19,999 mm | Yamer | LAB-MASTAR | 2026-08-04 | 24 |  |  | Ums | 0012K-0826-00551 |  |  |  |  | 2028-08-03
KK-91 | Terazi | 2003202 | SWOCK / YP20002 | Swock | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2026-08-17 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | [5 empty] | 2028-08-16
KK-92 | Kumpas | A17264797 | CD-15APX | Mitutoyo | LAB-O.G. |  |  | 2026-05-27 | 12 | [7 empty] | 2027-05-27
KK-93 | Megaohmmetre | 20224356 | MI 2077 | Metrel | LAB-BUHARKENT | 2026-06-03 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00517 |  |  |  |  | 2027-06-03
KK-94 | Manometre | 1538 | HAVA | PAKKENS | LAB-CPR-60332-3-24 | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00827 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-95 | Etüv | 05-95100 | FN 400 | Nüve | LAB-1 | 2026-08-17 | 12 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01705 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-04-25
KK-96 | Etüv | 58348 | FN 500 | Nüve | LAB-1 | 2025-03-18 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | K694819 |  |  |  |  | 2027-03-18 | 2027-04-25
KK-97 | Etüv | 58378 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01713 |  |  |  |  | 2028-08-17 | 2027-04-25
KK-98 | Etüv | 58350 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2025-10-23 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1025-02723 |  |  |  |  | 2027-10-23 | 2027-04-25
KK-99 | Etüv | 58353 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-19 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01719 |  |  |  |  | 2028-08-18 | 2027-04-25
KK-100 | Etüv | 58361 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01711 |  |  |  |  | 2028-08-17 | 2027-04-25
KK-101 | AC Yüksek Gerilim Ölçüm Sistemi | BFR-1599-A314/180164 | CVD100-1/OT248 DTC | Haefely | LAB-O.G. | 2026-04-21 | 12 |  |  | Tübitak Ume | 0034K-0426-00291 |  |  |  |  | 2027-04-21
KK-101/1 | Kısmi Deşarj Dedektörü | P1407794 | HHODX-BASE | Haefely | LAB-O.G. | 2026-04-21 | 12 |  |  | Tübitak Ume | 0034K-0426-00295 |  |  |  |  | 2027-04-21
KK-101/2 | Kısmi Deşarj Kalibratörü | 183641 | KAL 9520 | Tettex | LAB-O.G. | 2026-04-21 | 12 |  |  | Tübitak Ume | 0034K-0426-00298 |  |  |  |  | 2027-04-21
KK-101/3 | Darbe Yüksek Gerilim Ölçüm Sistemi | SG201504701 | DF-600/400 | Samgor | LAB-O.G. | 2026-04-21 | 12 |  |  | Tübitak Ume | 0034K-0426-00297 |  |  |  |  | 2027-04-21
KK-101/4 | Tanjant / Delta Ölçüm Sistemi | 858 | SG2008 | Samgor | LAB-O.G. | 2026-04-21 | 12 |  |  | Tübitak Ume | 0034K-0426-00293 |  |  |  |  | 2027-04-21
KK-101/5 | Kısmi Deşarj Dedektörü | 185864 | DDX-9121b | Haefely | LAB-O.G. |  |  |  |  | Tübitak Ume
KK-101/6 | Gerilim Bölücü | 1907207 | MTK-150 | Multitek | LAB-O.G. | 2026-04-21 | 12 |  |  | Tübitak Ume | 0034K-0426-00287 |  |  |  |  | 2027-04-21
KK-102 | Profil Projektör | JEJ00021 |  | Carmar | LAB-BUHARKENT | 2026-05-14 | 12 | 2026-05-22 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01419 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2026-11-18
KK-103 | Profil Projektör | JEJ00023 |  | Carmar | LAB-ARGE | 2026-05-14 | 12 | 2026-05-22 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01420 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2026-11-18
KK-105 | Sıcaklık Ölçer | 1505001 | HT-CYC 20-5000 | Mateş | LAB-O.G. | 2024-11-09 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | K672037 |  |  |  |  | 2026-11-09 | 2027-04-25
KK-106 | Komparatör | 14136441 | Kalınlık ölçer | Mitutoyo | LAB-ARGE | 2026-08-31 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03714 |  |  |  |  | 2028-08-30
KK-107 | Komparatör | 6689 | Kalınlık ölçer | Mitutoyo | LAB-ARGE | 2026-08-31 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03713 |  |  |  |  | 2028-08-30
KK-108 | Çap Mastar | S1 | 4.97 | Çubuk Mastar | LAB-MASTAR | 2024-06-27 | 36 |  |  | Ums | 2431276-R1 |  |  |  |  | 2027-06-27
KK-109 | Çap Mastar | S2 | 8.97 | Çubuk Mastar | LAB-MASTAR | 2024-06-27 | 36 |  |  | Ums | 2431274-R1 |  |  |  |  | 2027-06-27
KK-110 | Çap Mastar | S6 | 9.97 | Çubuk Mastar | LAB-MASTAR | 2024-06-27 | 36 |  |  | Ums | 2431275-R1 |  |  |  |  | 2027-06-27
KK-111 | Çap Mastar | S3 | 12.96 | Çubuk Mastar | LAB-MASTAR | 2024-06-27 | 36 |  |  | Ums | 2431273-R1 |  |  |  |  | 2027-06-27
KK-112 | Mikrometre | 55016184 | MDC-25SX | Mitutoyo | LAB-1 | 2026-02-04 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00921 |  |  |  |  | 2027-02-04 | 2027-05-27
KK-113 | Kumpas | 15068643 | CD-15APX | Mitutoyo | LAB-1 | 2026-02-04 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00918 |  |  |  |  | 2027-02-04 | 2027-05-27
KK-114 | Kumpas | 15068640 | CD-15APX | Mitutoyo | ÜRETİM-EK-10 |  |  | 2026-05-27 | 12 | [7 empty] | 2027-05-27
KK-115 | Etüv | 58412 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01710 |  |  |  |  | 2028-08-17 | 2027-04-25
KK-116 | Etüv | 58426 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-17 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01707 |  |  |  |  | 2028-08-16 | 2027-04-25
KK-117 | Etüv | 58406 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-19 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01720 |  |  |  |  | 2028-08-18 | 2027-04-25
KK-118 | Etüv | 58400 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-17 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01708 |  |  |  |  | 2028-08-16 | 2027-04-25
KK-118/1 | Yüksek Gerilim Cihazı | DCSVL 03 | DC | DCSVL03 | LAB-BUHARKENT | 2025-11-25 | 12 | 2026-08-24 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-02907 |  |  |  |  | 2026-11-25 | 2027-02-20
KK-119 | Terazi | 2003240 | 2 Kg. | SWOCK / YP20002 | LAB-ARGE | 2026-08-17 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01678 |  |  |  |  | 2028-08-16
KK-122 | Su Banyosu | KK-122 | ESM 7730 | Emko | LAB-1 | 2024-08-13 | 36 | 2025-10-25 | 12 | Tse Sojuztest | K655376 |  |  |  |  | 2027-08-13 | 2026-10-25
KK-123 | Çap Mastar | S3 | 60.4 | Çubuk Mastar | LAB-MASTAR | 2024-06-27 | 36 |  |  | Ums | 2431271-R1 |  |  |  |  | 2027-06-27
KK-124 | Çap Mastar | S5 | 19.99 | Çubuk Mastar | LAB-MASTAR | 2024-06-27 | 36 |  |  | Ums | 2431272-R1 |  |  |  |  | 2027-06-27
KK-125 | EN 60332-3-24 Hava Akış Doğ. | 170401 | Cat. C | Mateş | LAB-CPR-60332-3-24 |  |  | 2026-05-28 | 6 | [7 empty] | 2026-11-27
KK-125/1 | EN 50399 Hava Akış Doğ. | EN 50399 | CPR | Mateş | LAB-CPR-50399 |  |  | 2026-06-30 | 3 | [7 empty] | 2026-09-28
KK-126 | EN 61034-2 AC Değeri Doğ. | M-SDT/3118032012 | Duman Yoğunluğu | Marestek | LAB-CPR-61034-2 |  |  | 2026-07-16 | 6 | [7 empty] | 2027-01-15
KK-126/1 | EN 61034-2 Hava Miktarı Doğ. | M-SDT/3118032012 | Duman Yoğunluğu | Marestek | LAB-CPR-61034-2 |  |  | 2026-01-13 | 12 | [7 empty] | 2027-01-13
KK-126/2 | EN 61034-2 Fotosel Doğ. | M-SDT/3118032012 | Duman Yoğunluğu | Marestek | LAB-CPR-61034-2 |  |  | 2026-01-13 | 12 | [7 empty] | 2027-01-13
KK-126/3 | EN 61034-2 DC Değeri Doğ. | M-SDT/3118032012 | Duman Yoğunluğu | Marestek | LAB-CPR-61034-2 |  |  | 2026-01-13 | 12 | [7 empty] | 2027-01-13
KK-127 | Mikrometre | 77061286 | MDC-25SX | Mitutoyo | LAB-ARGE | 2026-02-04 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00920 |  |  |  |  | 2027-02-04 | 2027-05-27
KK-131 | Şerit Metre | Uni-Matic II / ŞMT-01 |  | FİSKO | LAB-CPR-ORTAK | 2026-02-04 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0226-00922 |  |  |  |  | 2027-02-04
KR-132 | Kronometre | KR-132 | CG-503 | Catiga | LAB-CPR-ORTAK | 2026-02-03 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00931 |  |  |  |  | 2027-02-03
KK-133 | Bakır Çubuk Ø 4 mm | KK-133 |  | SEVAL | LAB-MASTAR | 2024-02-17 | 48 |  |  | Tse Sojuztest | K632084 |  |  |  |  | 2028-02-16
KK-134 | Cam Filtre | NE03B | ND:0.3 | Thorlabs | LAB-CPR-50399 | 2026-02-06 | 12 |  |  | Testkal | 0163K-0226-00099 |  |  |  |  | 2027-02-06
KK-134/1 | Cam Filtre | NE20B | ND:2.0 | Thorlabs | LAB-CPR-50399 | 2026-02-06 | 12 |  |  | Testkal | 0163K-0226-00098 |  |  |  |  | 2027-02-06
KK-134/2 | Cam Filtre | NE10B | ND:1.0 | Thorlabs | LAB-CPR-50399 | 2026-02-06 | 12 |  |  | Testkal | 0163K-0226-00100 |  |  |  |  | 2027-02-06
KK-134/3 | Cam Filtre | NE01B | ND:0.1 | Thorlabs | LAB-CPR-50399 | 2026-02-06 | 12 |  |  | Testkal | 0163K-0226-00101 |  |  |  |  | 2027-02-06
KK-134/4 | Cam Filtre | NE05B | ND:0.5 | Thorlabs | LAB-CPR-50399 | 2026-02-06 | 12 |  |  | Testkal | 0163K-0226-00097 |  |  |  |  | 2027-02-06
KK-135 | Kantar | 161250961 | DBI | CAS | LAB-CPR-ORTAK | 2026-08-19 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01728 |  |  |  |  | 2028-08-18
KK-136 | Termokupl | T136136 |  | Mateş | LAB-CPR-50399 | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00811 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-137 | Aşındırma Test Cihazı |  |  | Seval | LAB-ARGE |  |  | 2026-02-25 | 12 | [7 empty] | 2027-02-25
KK-138 | Mezur | 204-908 | 500 ml | İldam | LAB-CPR-ORTAK | 2025-11-21 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | K736571 |  |  |  |  | 2026-11-21
KK-139 | Derin Dondurucu | 20184343260 | XLT C150 | Nadric | LAB-ARGE | 2026-08-19 | 24 | 2026-06-11 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01722 |  |  |  |  | 2028-08-18 | 2027-06-11
KK-140 | Dijital Basınç Göstergesi | 9897112 | CPR Kabini (Dikey Fark Basıncı) | Hk Entes | LAB-CPR-50399 | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00798 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-141 | Dijital Basınç Göstergesi | 86994028 | CPR Kabini (Yatay Fark Basıncı) | Hk Entes | LAB-CPR-50399 | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00800 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-142 | Yüksek Gerilim Cihazı | DCSVL 04 | DC | Seval | LAB-BUHARKENT | 2025-11-25 | 12 | 2026-08-24 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-02906 |  |  |  |  | 2026-11-25 | 2027-02-20
KK-143 | Mezur | 101-203 | 250 ml | Isolab | LAB-CPR-ORTAK | 2025-11-21 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | K736570 |  |  |  |  | 2026-11-21
KK-144 | Balonjoje | 7281-124 | Balonjoje | Möllerslab | LAB-CPR-ORTAK | 2025-11-21 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-1125-02687 |  |  |  |  | 2026-11-21
KK-145 | Kronometre | SVL-60695 |  | Selab-Enda | LAB-CPR-60332-1-2 | 2026-02-04 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00930 |  |  |  |  | 2027-02-04
KK-145/1 | Termometre | SVL-60695 (ET4420) | digital termometre | SELAB-ENDA | LAB-CPR-60332-1-2 | 2026-02-04 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0226-00840 |  |  |  |  | 2027-02-04
KK-146 | Etüv | .06.8853 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 12 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01714 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2027-04-25
KK-147 | Etüv | .06.8871 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 12 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01715 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2027-04-25
KK-148 | Etüv | .06.8854 | FN 500 | Nüve | LAB-BUHARKENT | 2026-02-05 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00805 |  |  |  |  | 2028-02-05 | 2027-04-25
KK-149 | Etüv | .06.8855 | FN 500 | Nüve | LAB-BUHARKENT | 2026-02-05 | 24 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00804 |  |  |  |  | 2028-02-05 | 2027-04-25
KK-150 | Etüv | .06.8879 | FN 500 | Nüve | LAB-1 | 2026-08-17 | 12 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01706 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-04-25
KK-151 | Etüv | .06.8875 | FN 500 | Nüve | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 12 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01716 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2027-04-25
KK-152 | Isı Kalibratörü | 18-010-630 | 600°C | Ata Kalibrasyon ATA 600 | LAB-CPR-ORTAK | 2026-06-08 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00800 |  |  |  |  | 2027-06-08
KK-153 | Sıcaklık Ölçer | KK-153 | E5-CC | Omron | LAB-CPR-ORTAK | 2026-06-01 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00799 |  |  |  |  | 2027-06-01
KK-154 | Kumpas | 151110046 | 111-012-12 | Accud | LAB-CPR-ORTAK | 2026-02-04 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00919 |  |  |  |  | 2027-02-04 | 2027-05-27
KK-155 | EN 60332-1-2 Alev Kaynağı Doğ. | EN 60332-1-2 | Düşey Alev | Mateş | LAB-CPR-60332-1-2 |  |  | 2026-09-05 | 1 | [7 empty] | 2026-10-05
KK-155/1 | EN 60332-1-2 Ekipman Doğ. | EN 60332-1-2 | Düşey Alev | Mateş | LAB-CPR-60332-1-2 |  |  | 2025-11-25 | 12 | [7 empty] | 2026-11-25
KK-156 | EN 60331-21 Ekipman Doğ. | EN 60331-21 | FE-180 | Mateş | LAB-CPR-60331-21 |  |  | 2025-11-25 | 12 | [7 empty] | 2026-11-25
KK-157 | EN 61034-2 Ekipman Doğ. | EN 61034-1 EN 61034-2 | Duman Yoğunluğu | Mateş | LAB-CPR-61034-2 |  |  | 2026-01-13 | 12 | [7 empty] | 2027-01-13
KK-158 | EN 60332-3-24 Ekipman Doğ. | EN 60332-3-24 | Cat. C | Mateş | LAB-CPR-60332-3-24 |  |  | 2025-11-25 | 12 | [7 empty] | 2026-11-25
KK-159 | Mikroskop | 17612 |  | SOIF | LAB-1 | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01826 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-01-03
KK-160 | Mikroskop | 17610 |  | SOIF | LAB-ANALİZ | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01829 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-01-03
KK-161 | Kumpas | 15068636 | CD-15APX | Mitutoyo | ÜRETİM-OG |  |  | 2026-05-27 | 12 | [7 empty] | 2027-05-27
KK-162 | Resistomat | 536075 | Type 2316 | Burster | LAB-1 | 2026-02-05 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-01504 |  |  |  |  | 2027-02-05 | 2026-10-05
KK-163 | Kumpas | 15535832 | CD-15APX | Mitutoyo | ÜRETİM-OG |  |  | 2026-05-27 | 12 | [7 empty] | 2027-05-27
KK-164 | Kumpas | B18050989 | CD-15APX | Mitutoyo | LAB-BUHARKENT | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03282 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-165 | Kumpas | B18050992 | CD-15APX | Mitutoyo | LAB-BUHARKENT | 2026-08-31 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03711 |  |  |  |  | 2027-08-31 | 2027-05-27
KK-166 | Kumpas | B17356183 | CD-15APX | Mitutoyo | LAB-ARGE | 2026-08-31 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03710 |  |  |  |  | 2027-08-31 | 2027-05-27
KK-168 | Mezur | 101-404 | 500 ml | Isolab | LAB-CPR-ORTAK | 2025-11-21 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | K736569 |  |  |  |  | 2026-11-21
KK-172 | Mikrometre | 66089913 | MDC-25SX | Mitutoyo | LAB-1 | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03275 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-174 | Resistomat | 536104 | Type 2316 | Burster | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01690 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-175 | Su Banyosu | ESM-4410 |  | Emko | BUHARKENT | 2024-08-13 | 36 | 2026-04-25 | 12 | Tse Sojuztest | K655374 |  |  |  |  | 2027-08-13 | 2027-04-25
KK-176 | Resistomat | 536309 | Type 2316 | Burster | LAB-BAKIRDÖKÜM | 2026-02-05 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00813 |  |  |  |  | 2027-02-05 | 2026-10-05
KK-177 | Resistomat | 640255 | Type 2316 | Burster | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01691 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-178 | Voltmetre | FE7228 |  | Mateş | LAB-CPR-60331-21 | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-01249 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-179 | Termokupl | 14/01-9368 | 2 | Mateş | LAB-CPR-60331-21 | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00809 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-180 | Termokupl | 14/01-9373 | 1 | Mateş | LAB-CPR-60331-21 | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00810 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-181 | EN 50200 Ekipman Doğ. | EN 50200 | EN 50200 | Mateş | LAB-CPR-50200 |  |  | 2025-11-25 | 12 | [7 empty] | 2026-11-25
KK-182 | EN 60331-21 Alev Kaynağı Doğ. | EN 60331-21 | FE-180 | Mateş | LAB-CPR-60331-21 |  |  | 2026-05-19 | 6 | [7 empty] | 2026-11-15
KK-182/1 | EN 50200 Alev Kaynağı Doğ. | EN 50200 | EN 50200 | Mateş | LAB-CPR-50200 |  |  | 2026-05-19 | 6 | [7 empty] | 2026-11-15
KK-185 | Manometre | KK-185 | CAT A GAZ | PAKKENS | LAB-CPR-60332-3-24 | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00821 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-186 | Manometre | KK-186 | CAT A HAVA | PAKKENS | LAB-CPR-60332-3-24 | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00822 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-187 | Flowmetre | M20216610L | MV-306 PROPAN | BRONKHORST | LAB-CPR-60332-3-24 | 2026-02-03 | 12 |  |  | METKAL | 0016K-0226-00289 |  |  |  |  | 2027-02-03
KK-188 | Flowmetre | M20216610J | MV-306 HAVA | BRONKHORST | LAB-CPR-60332-3-24 | 2026-02-02 | 12 |  |  | METKAL | 0016K-0226-00198 |  |  |  |  | 2027-02-02
KK-189 | Mikrometre | 72429496 | MDC-25SX | Mitutoyo | LAB-BUHARKENT | 2026-08-31 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03712 |  |  |  |  | 2027-08-31 | 2027-05-27
KK-191 | Mikrometre | 72429495 | MDC-25SX | Mitutoyo | LAB-STOK | 2026-02-04 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00924 |  |  |  |  | 2027-02-04 | 2027-05-27
KK-192 | Sirkometre |  |  | Makpaş | LAB-ARGE | 2026-06-01 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00121 |  |  |  |  | 2027-06-01
KK-193 | Terazi | 2009066 | YP20002 | Swock | LAB-1 | 2026-08-17 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01674 |  |  |  |  | 2028-08-16
KK-194 | Çekme Kopma Cihazı | 274708/2023 | 20 kN Proline | Zwick | LAB-BUHARKENT | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-28 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01414 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-07-28
KK-195 | Su Banyosu | 7420 |  | Enda | LAB-ARGE | 2026-08-17 | 36 | 2026-07-19 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01704 |  |  |  |  | 2029-08-16 | 2027-07-19
KK-196 | Su Banyosu | 7420 |  | Enda | LAB-ARGE | 2026-08-17 | 36 | 2026-07-19 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01703 |  |  |  |  | 2029-08-16 | 2027-07-19
KK-197 | Megaohmmetre | 22420143 | MI 3205 | Metrel | LAB-BUHARKENT | 2026-07-21 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0726-03079 |  |  |  |  | 2027-07-21
KK-198 | Su Banyosu | 7740 |  | Emko | LAB-1 | 2026-08-17 | 36 | 2026-08-20 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01702 |  |  |  |  | 2029-08-16 | 2027-08-20
KK-200 | Termometre | ET-4420 | SOĞUTMA HAVUZU | ENDA | ÜRETİM-EK-18 |  |  | 2026-08-03 | 6 | [7 empty] | 2027-01-30
KK-201 | Termometre | ET-4420 | SOĞUTMA HAVUZU | Enda | ÜRETİM-EK-08 |  |  | 2026-08-03 | 6 | [7 empty] | 2027-01-30
KK-202 | Termometre | ET-4420 | SOĞUTMA HAVUZU | Enda | ÜRETİM-EK-05 |  |  | 2026-08-03 | 6 | [7 empty] | 2027-01-30
KK-203 | Sıcaklık Ölçer | 384988 | PT-100 | Burster | LAB-BUHARKENT | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01695 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-204 | Sıcaklık Ölçer | 663802 | PT-100 | Burster | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01699 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-205 | Sıcaklık Ölçer | 531883 | PT-100 | Burster | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01700 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-207 | Sıcaklık Ölçer | 566230 | PT-100 | Burster | LAB-BUHARKENT | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01696 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-208 | Sıcaklık Ölçer | KK-208 | PT-100 | Burster | STOK | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01697 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-209 | Sıcaklık Ölçer | 543559 | PT-100 | Burster | LAB-KABUL | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0825-03358 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-210 | Direnç Ölçüm Sehpası | CT-01 - SK03112022 | 2 M | Seka | STOK |  |  | 2026-07-07 | 3 | [7 empty] | 2026-10-05
KK-211 | Direnç Ölçüm Sehpası | 2381-668561 | 1M | Burster | LAB-1 | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03435 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2026-10-05
KK-212 | Direnç Ölçüm Sehpası | CT-02 - SK04112022 | 1 M | Burster | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03431 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2026-10-05
KK-213 | Direnç Ölçüm Sehpası | CT-03 - SK05112022 | 1 M | Burster | LAB-BAKIRBUHARKENT |  |  | 2026-07-07 | 3 | [7 empty] | 2026-10-05
KK-214 | Direnç Ölçüm Sehpası | CT-06 - SK08112022 | 1 M | Burster | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03430 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2026-10-05
KK-215 | Direnç Ölçüm Sehpası | CT-07 - SK09112022 | 2 M | Seka | LAB-BUHARKENT |  |  | 2026-07-07 | 3 | [7 empty] | 2026-10-05
KK-216 | Direnç Ölçüm Sehpası | CT-04 - SK06112022 | 1 M | Burster | STOK |  |  | 2026-07-07 | 3 | [7 empty] | 2026-10-05
KK-217 | Direnç Ölçüm Sehpası | CT-05 - SK07112022 | 2 M | Seka | LAB-BAKIRDÖKÜM |  |  | 2026-07-07 | 3 | [7 empty] | 2026-10-05
KK-218 | Direnç Ölçüm Sehpası | 2381-K003 | 1M | Burster | LAB-ARGE | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03432 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2026-10-05
KK-219 | Direnç Ölçüm Sehpası | 2381-668562 | 1 M | Burster | LAB-BUHARKENT | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03433 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2026-10-05
KK-220 | Direnç Ölçüm Sehpası | 2381-V001-659186 | 2 M | Burster | LAB-BUHARKENT |  |  | 2026-07-07 | 3 | [7 empty] | 2026-10-05
KK-221 | Direnç Ölçüm Sehpası | CT-08-10112022 | 1 M | Burster | LAB-BUHARKENT |  |  | 2026-07-07 | 3 | [7 empty] | 2026-10-05
KK-222 | Direnç Ölçüm Sehpası | CT-09-11112022 | 2 M | Seka | LAB-BAKIRBUHARKENT |  |  | 2026-07-07 | 3 | [7 empty] | 2026-10-05
KK-223 | Sparktester | 1602509 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-04 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01587 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-226 | Sparktester | 1812014 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-06 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01589 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-227 | Sparktester | HC12VA-0124 | HF | Clinton | SEVKİYAT-KN-05 | 2026-05-16 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768692 |  |  |  |  | 2027-05-16 | 2027-01-03
KK-230 | Sparktester | 1509496 | DC | Boyut Tek. | ÜRETİM-EK-15 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01578 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-234 | Sparktester | 1406255 | DC | Boyut Teknik | SEVKİYAT-AK-03 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01576 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-235 | Sparktester | 1509495 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-19 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01585 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-237 | Sparktester | 1509494 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-11 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01583 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-239 | Sparktester | SVL201502 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-10 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01577 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-240 | Sparktester | 1510501 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-19 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01584 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-242 | Sparktester | 1195/714-1015 | AC | Sıkora | ÜRETİM-EK-17 | 2026-06-01 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00546 |  |  |  |  | 2027-06-01 | 2027-01-03
KK-243 | Sparktester | 1058 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-16 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01579 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-244 | Sparktester | 1065 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-ZR-05 | 2026-02-05 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0226-00830 |  |  |  |  | 2027-02-05 | 2027-01-03
KK-246 | Sparktester | 20316 | HF | Unity | ÜRETİM-EK-01 | 2024-11-09 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K672086 |  |  |  |  | 2025-11-09 | 2027-01-03
KK-247 | Sparktester | 9133/4221-1121 | HF | Sıkora | ÜRETİM-EK-24 | 2026-05-15 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768682 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-01-03
KK-248 | Sparktester | 9133/4225-1121 | HF | Sıkora | ÜRETİM-EK-24 | 2026-05-15 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768683 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-01-03
KK-249 | Sparktester | 9133/4224-1121 | HF | Sıkora | ÜRETİM-EK-22 | 2026-05-16 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768708 |  |  |  |  | 2027-05-16 | 2027-01-03
KK-250 | Sparktester | 8603/4176-0921 | HF | Sıkora | ÜRETİM-EK-24 | 2026-05-16 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768684 |  |  |  |  | 2027-05-16 | 2027-01-03
KK-252 | Sparktester | 1301014 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-18 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01586 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-253 | Sparktester | 1310142 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-KN-07 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01590 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-257 | Sparktester | HC12VA-0074 | HF | Clinton | SEVKİYAT-KN-02 | 2026-05-16 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768694 |  |  |  |  | 2027-05-16 | 2027-01-03
KK-258 | Sparktester | 8319/2105-0912 | HF | Sıkora | ÜRETİM-EK-01 | 2026-06-01 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K770863 |  |  |  |  | 2027-06-01 | 2027-01-03
KK-259 | Sparktester | HC12VA-0096 | HF | Clinton | SEVKİYAT-KN-11 | 2026-05-16 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768696 |  |  |  |  | 2027-05-16 | 2027-01-03
KK-262 | Sparktester | HC12VA-0149 | HF | Clinton | SEVKİYAT-KN-09 | 2026-05-16 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768695 |  |  |  |  | 2027-05-16 | 2027-01-03
KK-264 | Sparktester | 1304065 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-16 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01600 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-265 | Mikroskop | 20583 |  | SOIF | LAB-ARGE | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01830 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-01-03
KK-266 | Sparktester | 9582-2520-0914 | HF | Sıkora | ÜRETİM-EK-05 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768690 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-267 | Çap Ölçer | 42-06-1017 | BETA | Beta | Üretim-EK-01 | 2026-06-01 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00580 |  |  |  |  | 2027-06-01 | 2027-06-18
KK-268 | Çap Ölçer | 39-07-7083 | LASER 2030 XY | Sıkora | Üretim-EK-06 | 2026-05-15 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01394 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-06-18
KK-269 | Çap Ölçer | 7530/1042-0711 | 2100 XY | Sıkora | Üretim-EK-03 | 2026-05-15 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01412 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-06-18
KK-270 | Çap Ölçer | 7530-1047-0711 | 2100 XY | Sıkora | Üretim-EK-03 | 2026-05-15 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01411 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-06-18
KK-271 | Çap Ölçer | 7998/1327-0412 | 2025 XY | Sıkora | Üretim-EK-18 | 2026-05-15 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01408 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-06-18
KK-274 | Çap Ölçer | 7998/1328-0412 | 2025 XY | Sıkora | Üretim-EK-13 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01389 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-275 | Çap Ölçer | 7998/1325-0412 | 2025 XY | Sıkora | Üretim-EK-20 | 2026-05-15 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01401 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-06-18
KK-276 | Çap Ölçer | 2205/4117-0717 | 2010XY | Sıkora | Üretim-EK-02 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01392 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-278 | Çap Ölçer | 8430/1173-1212 | 2100 XY | Sıkora | Üretim-EK-17 | 2026-06-01 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00579 |  |  |  |  | 2027-06-01 | 2027-06-18
KK-279 | Çap Ölçer | 8494/0889-1112 | 2030 XY | Sıkora | Üretim-EK-11 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01398 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-280 | Çap Ölçer | 2205/4116-0717 | 2030 XY | Sıkora | Üretim-EK-07 | 2026-05-15 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01403 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-06-18
KK-282 | Çap Ölçer | 2652/1262-1017 | 2050 F/R | Sıkora | Üretim-EK-24 | 2026-05-15 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01406 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-06-18
KK-282/1 | Çap Ölçer | 9410/149-0514 | 2050 S/R | Sıkora | Üretim-EK-16 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01400 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-283 | Çap Ölçer | 9410-150-0514 | 2050 S/R | Sıkora | Üretim-EK-08 | 2026-05-15 | 24 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01402 |  |  |  |  | 2028-05-14 | 2027-06-18
KK-284 | Çap Ölçer | 9384/1339-0614 | 2100 XY | Sıkora | Üretim-OG | 2026-06-01 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-00581 |  |  |  |  | 2027-06-01 | 2027-06-18
KK-285 | Çap Ölçer | 15957/1071/0814 | X-RAY 8000 NXT | Sıkora | Üretim-OG |  |  | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | [6 empty] | 2027-06-18
KK-286 | Çap Ölçer | 1143/535-0915 | 2200 XY | Sıkora | Üretim-EK-10 | 2026-05-15 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01410 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-06-18
KK-288 | Çap Ölçer | 1192/1451-1015 | 2100 XY | Sıkora | Üretim-EK-21 | 2026-05-15 | 24 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01396 |  |  |  |  | 2028-05-14 | 2027-06-18
KK-294 | Çap Ölçer | 8501/2377-0821 | 2030 XY | Sıkora | Üretim-EK-24 | 2026-05-15 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01405 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-06-18
KK-295 | Çap Ölçer | 8595/2385-0821 | 2100 XY | Sıkora | Üretim-EK-24 | 2026-05-15 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01407 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-06-18
KK-296 | Çap Ölçer | 8501/2376-0821 | 2030 XY | Sıkora | Üretim-EK-22 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01391 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-297 | Çap Ölçer | 8501/2378-0821 | 2030XY | Sıkora | Üretim-EK-23 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01388 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-301 | Resistomat | 118020 | ResTest 8135 | Aesa | ÜRETİM-BAKIRBUHARKENT | 2026-02-05 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | K752263 |  |  |  |  | 2027-02-05 | 2026-10-05
KK-302 | Resistomat | 115006 | ResTest 8135 | Aesa | ÜRETİM-BAKIRBUHARKENT | 2026-02-05 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | K752264 |  |  |  |  | 2027-02-05 | 2026-10-05
KK-303 | Bakır Çubuk Ø 11 mm | KK-303 |  | Seval | LAB-MASTAR | 2025-05-23 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | K706691 |  |  |  |  | 2027-05-23
KK-304 | Bakır Çubuk Ø 11 mm | KK-304 |  | Seval | LAB-MASTAR | 2026-02-04 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | K751772 |  |  |  |  | 2028-02-04
KK-305 | Terazi | B510687585 | Digital terazi | METTLER TOLEDO | ÜRETİM-PLASTİK | 2025-03-18 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | K694821 |  |  |  |  | 2027-03-18
KK-306 | Terazi | B510687586 | Digital terazi | METTLER TOLEDO | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2026-08-17 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01676 |  |  |  |  | 2028-08-16
KK-307 | Terazi | B510687582 | Digital terazi | METTLER TOLEDO | ÜRETİM-OG | 2025-03-18 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | K694820 |  |  |  |  | 2027-03-18
KK-308 | Terazi | B510687583 | IND231 | METTLER TOLEDO | LAB-BAKIR | 2026-02-05 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00806 |  |  |  |  | 2028-02-05
KK-310 | Mikroskop | DA0595 |  | SOIF | ÜRETİM-BUHARKENT | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01827 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-01-03
KK-311 | Mikroskop | DA0559 |  | SOIF | LAB-ARGE | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01832 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-01-03
KK-312 | Mikroskop | DA0597 |  | SOIF | LAB-STOK | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01833 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-01-03
KK-313 | Mikroskop | H5618140 |  | AOB & POTİMUS | LAB-BUHARKENT | 2026-08-17 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01828 |  |  |  |  | 2027-08-17 | 2027-01-03
KK-315 | Terazi | 140751949 | PL-5 | CAS DBI | ÜRETİM-BUHARKENTPLASTİK | 2026-02-05 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00808 |  |  |  |  | 2028-02-05
KK-316 | Terazi | 160750424 |  | CAS SW | LAB-BUHARKENT | 2026-08-17 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01677 |  |  |  |  | 2028-08-16
KK-319 | Çelik Metre | ÖÇ-01 | Ölçüm cetveli | SEKA | LAB-ARGE | 2026-08-31 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-03709 |  |  |  |  | 2027-08-31 | 2026-10-05
KK-320 | Gaz Analizörü | 05230a1 / 11380 | 4900 | Servomex | LAB-CPR-50399 | 2025-02-04 | 12 |  |  | Sesa Elektronik | K040225 |  |  |  |  | 2026-02-04
KK-321 | Sıcaklık Ölçer | 663834 | PT-100 | Burster | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01698 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-322 | Sıcaklık Ölçer | 663804 | PT-100 | Burster | LAB-BAKIRDÖKÜM | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 3 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01694 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2026-10-05
KK-324 | Sparktester | SVL0100101 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-ZR-08 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01588 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-325 | Sparktester | SVL0100102 | DC | Boyut Teknik | SEVKİYAT-AK-01 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01582 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-326 | Sparktester | HC12VA-0051 | HF | Clinton | SEVKİYAT-KN-10 | 2026-05-15 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768677 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-01-03
KK-327 | Direnç Ölçüm Sehpası | 2381-V001-659185 | 2 M | Burster | LAB-ARGE |  |  | 2026-07-07 | 3 | [7 empty] | 2026-10-05
KK-328 | Sparktester | 1812013 | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-14 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01579 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-329 | Sparktester |  | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-EK-26 | 2026-05-14 | 24 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01579 |  |  |  |  | 2028-05-13 | 2027-01-03
KK-330 | Sparktester |  | DC | Boyut Teknik | ÜRETİM-ZR-01 | 2026-05-14 | 24 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01579 |  |  |  |  | 2028-05-13 | 2027-01-03
KK-331 | Sparktester | 220947035 | HF | Unity | ÜRETİM-AK-04 | 2026-02-05 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K751646 |  |  |  |  | 2027-02-05 | 2027-01-03
KK-332 | Sparktester | HB12V-0090 | HF | Clinton | SEVKİYAT-KN-13 | 2026-02-05 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K751645 |  |  |  |  | 2027-02-05 | 2027-01-03
KK-333 | Çap Ölçer | 8347/1917-0721 | 2100 XY | Sıkora | Üretim-EK-25 | 2026-02-05 | 12 | 2026-03-22 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00799 |  |  |  |  | 2027-02-05 | 2027-03-22
KK-334 | Çap Ölçer | 2008-0075 | 2100 XY | Sıkora | Üretim-EK-10 | 2026-05-15 | 12 | 2026-03-22 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01409 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-03-22
KK-335 | Sparktester | 5807/1010-0721 | AC | Sıkora | ÜRETİM-EK-25 | 2026-05-14 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01581 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-01-03
KK-336 | Sparktester | 220947033 | HF | Unity | ÜRETİM-EK-08 | 2026-05-15 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768681 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-01-03
KK-337 | Sparktester | 2402407048 | HF | Unity | BAKIMHANE | 2026-05-16 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768679 |  |  |  |  | 2027-05-16 | 2027-01-03
KK-343 | Sparktester | 2402407042 | HF | Unity | BAKIMHANE | 2026-05-15 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768680 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-01-03
KK-344 | Sparktester | 220947036 | HF | Unity | BAKIMHANE | 2026-05-16 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768709 |  |  |  |  | 2027-05-16 | 2027-01-03
KK-345 | Sparktester | 220947012 | HF | Unity | ÜRETİM-EK-02 | 2026-05-15 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768685 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-01-03
KK-346 | Çap Ölçer | 2007-0105 | 2050 XY | Sıkora | Üretim-EK-08 | 2026-05-14 | 12 | 2026-03-22 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01397 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-03-22
KK-347 | Yüksek Gerilim Cihazı | 1062024 | AC | Gayda | LAB-BUHARKENT | 2025-11-25 | 12 | 2026-05-24 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-02905 |  |  |  |  | 2026-11-25 | 2026-11-20
KK-349 | Çap Ölçer | 2007-0103 | 2030 XY | Sıkora | Üretim-EK-12 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01404 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-350 | Derin Dondurucu | 211147 | C 104-HC | Altus | LAB-BUHARKENT | 2026-08-19 | 24 | 2026-06-11 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01723 |  |  |  |  | 2028-08-18 | 2027-06-11
KK-351 | Kantar | 200804 | CI-201A | CAS | BUHARKENT | 2026-08-19 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01727 |  |  |  |  | 2028-08-18
KK-352 | Kantar | 231152787 | CI-201A | CAS | BUHARKENT | 2026-08-19 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01726 |  |  |  |  | 2028-08-18
KK-353 | Kantar | 210250899 | DBI | CAS | SEVKİYAT-DENİZLİ | 2026-08-19 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01725 |  |  |  |  | 2028-08-18
KK-354 | 220 V DC Güç Kaynağı | Seval-0024 |  | Gmstcnt | LAB-ARGE | 2026-08-18 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01701 |  |  |  |  | 2027-08-18 | 2027-01-03
KK-355 | Sparktester | HB12V-0123 | HF | Clinton | SEVKİYAT-KN-08 | 2026-05-16 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768691 |  |  |  |  | 2027-05-16 | 2027-01-03
KK-356 | Sparktester | HB12V-0125 | HF | Clinton | SEVKİYAT-KN-12 | 2026-05-16 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768693 |  |  |  |  | 2027-05-16 | 2027-01-03
KK-358 | Oto Trafosu | 241012-1 | AC | Eren | LAB-O.G. | 2026-06-15 | 12 | 2026-05-01 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-02652 |  |  |  |  | 2027-06-15 | 2026-10-28
KK-359 | Sıcaklık Ölçer | Büyük Havuz-T1 | DS18B20 | Maxim | LAB-O.G. | 2026-06-15 | 12 | 2026-05-01 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-02651 |  |  |  |  | 2027-06-15 | 2026-10-28
KK-360 | Sıcaklık Ölçer | Büyük Havuz-T2 | DS18B20 | Maxim | LAB-O.G. | 2026-06-15 | 12 | 2026-05-01 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-02650 |  |  |  |  | 2027-06-15 | 2026-10-28
KK-361 | Sıcaklık Ölçer | Büyük Havuz-T3 | DS18B20 | Maxim | LAB-O.G. | 2026-06-15 | 12 | 2026-05-01 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-02649 |  |  |  |  | 2027-06-15 | 2026-10-28
KK-362 | Sıcaklık Ölçer | Küçük Havuz-T1 | DS18B20 | Maxim | LAB-O.G. | 2026-06-15 | 12 | 2026-05-01 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-02648 |  |  |  |  | 2027-06-15 | 2026-10-28
KK-363 | Sıcaklık Ölçer | Küçük Havuz-T2 | DS18B20 | Maxim | LAB-O.G. | 2026-06-15 | 12 | 2026-05-01 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-02647 |  |  |  |  | 2027-06-15 | 2026-10-28
KK-364 | Sıcaklık Ölçer | Küçük Havuz-T3 | DS18B20 | Maxim | LAB-O.G. | 2026-06-15 | 12 | 2026-05-01 | 6 | Tse Sojuztest | 0094K-0626-02646 |  |  |  |  | 2027-06-15 | 2026-10-28
KK-365 | Terazi | 815780 | AS 220.R2 PLUS | RADWAG | LAB-BAKIRANALİZ | 2026-08-17 | 24 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0826-01675 |  |  |  |  | 2028-08-16
KK-366 | Kumpas | A23420612 | CD-15APX | Mitutoyo | LAB-PROTOTİP | 2025-12-05 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1225-00961 |  |  |  |  | 2026-12-05 | 2027-05-27
KK-367 | Kumpas | A23420616 | CD-15APX | Mitutoyo | LAB-STOK | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03274 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-369 | Kumpas | A23420578 | CD-15APX | Mitutoyo | LAB-STOK | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03273 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-370 | Kumpas | A23420041 | CD-15APX | Mitutoyo | LAB-BUHARKENT | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03272 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-371 | Mikrometre | 77113718 | MDC-25SX | Mitutoyo | AHMET BALHAN | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03280 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-372 | Mikrometre | 76082212 | MDC-25SX | Mitutoyo | LAB-STOK | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03279 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-373 | Mikrometre | 76082211 | MDC-25SX | Mitutoyo | LAB-STOK | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03278 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-374 | Mikrometre | 76082210 | MDC-25SX | Mitutoyo | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03277 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-375 | Mikrometre | 77113719 | MDC-25SX | Mitutoyo | LAB-STOK | 2025-11-24 | 12 | 2026-05-27 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-1125-03281 |  |  |  |  | 2026-11-24 | 2027-05-27
KK-376 | Data Logger | 240939568 | DT-172 | Cem | LAB-ARGE | 2026-02-03 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0226-00836 |  |  |  |  | 2027-02-03
KK-380 | Manometre | FAU81QB | Analog | PAKKENS | LAB-CPR | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00825 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-381 | Manometre | KK-381 | Analog | YGA | LAB-CPR | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00820 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-382 | Manometre | FCL1J8D | Analog | PAKKENS | LAB-CPR | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00818 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-384 | Manometre | BIAOBML | Analog | PAKKENS | LAB-CPR | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00819 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-385 | Manometre | KK-385 | Analog | YGA | LAB-CPR | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00826 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-386 | Manometre | 50492001004 | Analog | ATERMA | LAB-CPR | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00828 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-387 | Manometre | 50492001005 | Analog | ATERMA | LAB-CPR | 2026-02-05 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | 0094K-0226-00824 |  |  |  |  | 2027-02-05
KK-388 | Çap Ölçer | 8027/1127-0612 | 2100 XY | Sıkora | Üretim-EK-21 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01390 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-389 | Çap Ölçer | 2202100230904000 | F2030-K | Dala | Üretim-EK-05 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01399 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-390 | Nem Tayin Cihazı | C246257490 | MB120 | Ohaus | LAB-ARGE | 2026-05-05 | 12 |  |  | Bemtek | A.0095 |  |  |  |  | 2027-05-05
KK-391 | Data Logger | 2410003165 | DT-172 | Cem | LAB-1 | 2025-10-10 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | K729784 |  |  |  |  | 2026-10-10
KK-392 | Data Logger | 2410003018 | DT-172 | Cem | LAB-BAKIRBUHARKENT | 2025-10-10 | 12 |  |  | Tse Sojuztest | K729785 |  |  |  |  | 2026-10-10
KK-393 | Sparktester | 20306 | HF | Unity | SEVKİYAT-KN-6/4 | 2026-05-15 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768678 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-01-03
KK-394 | Sparktester | 9582/2522-0914 | HF | Sıkora | ÜRETİM-EK-20 | 2026-05-15 | 12 | 2026-07-07 | 6 | Tse Sojuztest | K768686 |  |  |  |  | 2027-05-15 | 2027-01-03
KK-395 | Çap Ölçer | 20008-0074 | 2010 XY | Sıkora | Üretim-EK-05 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01395 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-396 | Çap Ölçer | 2202104240805000 | F2030-K | Dala | Üretim-EK-05 | 2026-05-14 | 12 | 2026-06-18 | 12 | Tse Sojuztest | 0094K-0526-01393 |  |  |  |  | 2027-05-14 | 2027-06-18
KK-700 | Isı Göstergeleri |  | CV-01 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-701 | Isı Göstergeleri |  | EK-01 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-702 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-01 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-703 | Isı Göstergeleri |  | EK-02 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-704 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-02 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-705 | Isı Göstergeleri |  | EK-03 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-706 | Isı Göstergeleri Dolgu Ext. |  | EK-03 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-707 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-03 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-708 | Isı Göstergeleri |  | EK-04 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-709 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-04 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-710 | Isı Göstergeleri |  | EK-05 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-711 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-05 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-712 | Isı Göstergeleri |  | EK-06 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-713 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-06 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-714 | Isı Göstergeleri |  | EK-07 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-715 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-07 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-716 | Isı Göstergeleri |  | EK-08 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-717 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-08 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-718 | Isı Göstergeleri Dolgu Ext. |  | EK-08 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-719 | Isı Göstergeleri |  | EK-09 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-720 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-09 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-721 | Isı Göstergeleri |  | EK-10 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-724 | Isı Göstergeleri |  | EK-11 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-722 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-10 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-723 | Isı Göstergeleri Dolgu Ext. |  | EK-10 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-725 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-11 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-726 | Isı Göstergeleri |  | EK-12 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-727 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-12 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-728 | Isı Göstergeleri Dolgu Ext. |  | EK-12 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-729 | Isı Göstergeleri |  | EK-13 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-730 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-13 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-731 | Isı Göstergeleri |  | EK-14 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-732 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-14 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-733 | Isı Göstergeleri |  | EK-15 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-734 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-15 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-735 | Isı Göstergeleri |  | EK-16 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-736 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-16 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-737 | Isı Göstergeleri |  | EK-17 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-738 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-17 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-739 | Isı Göstergeleri |  | EK-18 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-740 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-18 |  | ÜRETİM-DENİZLİ |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-741 | Isı Göstergeleri |  | EK-19 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-742 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-19 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-743 | Isı Göstergeleri |  | EK-20 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-744 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-20 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-745 | Isı Göstergeleri |  | EK-21 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-746 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-21 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-747 | Isı Göstergeleri |  | EK-22 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-748 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-22 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-749 | Isı Göstergeleri |  | EK-23 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-750 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-23 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-751 | Isı Göstergeleri |  | EK-24 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-752 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-24 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-753 | Isı Göstergeleri |  | EK-24 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-754 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-24 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-755 | Isı Göstergeleri |  | EK-24 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-756 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-24 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-757 | Isı Göstergeleri |  | EK-25 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KK-758 | Isı Göstergeleri Renk Ext. |  | EK-25 |  | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-07 | 12 | [7 empty] | 2027-09-07
KN-01 | Metre Sayacı |  | KN-01 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-02 | Metre Sayacı |  | KN-02 |  | SEVKİYAT-KN-02 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-03 | Metre Sayacı |  | KN-03 |  | SEVKİYAT-KN-03 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-04 | Metre Sayacı |  | KN-04 |  | SEVKİYAT-KN-04 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-05 | Metre Sayacı |  | KN-05 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-06/1 | Metre Sayacı |  | KN-06/1 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-06/2 | Metre Sayacı |  | KN-06/2 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-06/3 | Metre Sayacı |  | KN-06/3 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-06/4 | Metre Sayacı |  | KN-06/4 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-06/5 | Metre Sayacı |  | KN-06/5 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-07 | Metre Sayacı |  | KN-07 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-08 | Metre Sayacı |  | KN-08 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-09 | Metre Sayacı |  | KN-09 |  | SEVKİYAT-KN-09 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-10 | Metre Sayacı |  | KN-10 |  | SEVKİYAT-KN-10 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-11 | Metre Sayacı |  | KN-11 |  | SEVKİYAT-KN-11 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-12 | Metre Sayacı |  | KN-12 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KN-13 | Metre Sayacı |  | KN-13 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
AK-01 | Metre Sayacı |  | AK-01 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
AK-02 | Metre Sayacı |  | AK-02 |  | SEVKİYAT-AK-02 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
AK-03 | Metre Sayacı |  | AK-03 |  | SEVKİYAT-AK-03 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
AK-04 | Metre Sayacı |  | AK-04 |  | SEVKİYAT-AK-04 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
AK-05 | Metre Sayacı |  | AK-05 |  | SEVKİYAT-AK-05 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
AK-06 | Metre Sayacı |  | AK-06 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
AK-07 | Metre Sayacı |  | AK-07 |  | SEVKİYAT-AK-07 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
AK-08 | Metre Sayacı |  | AK-08 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
AK-10 | Metre Sayacı |  | AK-10 |  | SEVKİYAT-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KK-785 | Metre Sayacı |  | EK-17 |  | ÜRETİM-EK-17 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KK-786 | Metre Diski |  | EK-17 |  | ÜRETİM-EK-17 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
KK-787 | Metre Diski |  | EK-10 |  | ÜRETİM-EK-10 |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
ÜT-86/1 | Şerit Metre | ÜT-86/1 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/10 | Şerit Metre | ÜT-86/10 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/11 | Şerit Metre | ÜT-86/11 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/12 | Şerit Metre | ÜT-86/12 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/13 | Şerit Metre | ÜT-86/13 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/14 | Şerit Metre | ÜT-86/14 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/15 | Şerit Metre | ÜT-86/15 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/16 | Şerit Metre | ÜT-86/16 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/17 | Şerit Metre | ÜT-86/17 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/18 | Şerit Metre | ÜT-86/18 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/19 | Şerit Metre | ÜT-86/19 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/2 | Şerit Metre | ÜT-86/2 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/20 | Şerit Metre | ÜT-86/20 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/21 | Şerit Metre | ÜT-86/21 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/22 | Şerit Metre | ÜT-86/22 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/23 | Şerit Metre | ÜT-86/23 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/24 | Şerit Metre | ÜT-86/24 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/25 | Şerit Metre | ÜT-86/25 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/3 | Şerit Metre | ÜT-86/3 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/4 | Şerit Metre | ÜT-86/4 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/5 | Şerit Metre | ÜT-86/5 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/6 | Şerit Metre | ÜT-86/6 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/7 | Şerit Metre | ÜT-86/7 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/8 | Şerit Metre | ÜT-86/8 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
ÜT-86/9 | Şerit Metre | ÜT-86/9 |  |  | ÜRETİM-METRE |  |  | 2026-07-10 | 12 | [7 empty] | 2027-07-10
YZ-01 | Yazı Makinası | FR16480244 | 9040 | Marke image | ÜRETİM-BUHARKENT |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-02 | Yazı Makinası | FR17240421 | 9450 E | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-03 | Yazı Makinası | FR22250110 | 9040 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-04 | Yazı Makinası | FR13200478 | S8C2 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-05 | Yazı Makinası |  | 9450 E | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-06 | Yazı Makinası | FR17100237 | 9450 E | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-07 | Yazı Makinası | FR13090214 | 9040 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-08 | Yazı Makinası | FR20330319 | 9450 E | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-09 | Yazı Makinası | FR11170093 | 9040 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | FR11170093 | [6 empty] | 2027-03-26
YZ-10 | Yazı Makinası | FR13200477 | S8C2 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-11 | Yazı Makinası | FR11390018 | S8C2 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-12 | Yazı Makinası | FR15390412 | S8C2 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-13 | Yazı Makinası | FR18240125 | S8C2 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-14 | Yazı Makinası | FR21420107 | 9040 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-15 | Yazı Makinası | FR20330321 | 9450E | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-16 | Yazı Makinası | FR07370103 | 9040 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-17 | Yazı Makinası |  | 9040 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-18 | Yazı Makinası |  | 9040 | Marke image | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-19 | Yazı Makinası | LMN20703N18522-10 | 9040 | 3SINK | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-20 | Yazı Makinası | LASER CLASS 2 | 9040 | 3SINK | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
YZ-21 | Yazı Makinası | LASER CLASS 2 | 9040 | 3SINK | ÜRETİM-YAZICI |  |  | 2026-09-27 | 6 | [7 empty] | 2027-03-26
Formulas:
Sonraki Kalibrasyon = IF(OR([Kalibrasyon Tarihi]="",[Kalibrasyon Periyodu (Ay)]=""),"",[Kalibrasyon Tarihi]+ROUND([Kalibrasyon Periyodu (Ay)]*365/12,0))
Sonraki Doğrulama = IF(OR([Doğrulama Tarihi]="",[Doğrulama Periyodu (Ay)]=""),"",[Doğrulama Tarihi]+IF([Doğrulama Periyodu (Ay)]=12,365,[Doğrulama Periyodu (Ay)]*30))

## Açıklama
Mavi sütunlar (A-P) giriş alanıdır. Gri sütunlar (Q-R) otomatik hesaplanır, doldurmayın.
Sütun başlıklarını DEĞİŞTİRMEYİN: kart sayfası veriyi başlığa göre okur. Sekme adı 'Cihazlar' kalmalı.
Sonraki tarihler firma listesiyle aynı kuralla hesaplanır: Kalibrasyon = ay x 365/12 gün, Doğrulama = ay x 30 gün (12 ay = 365 gün).
Kayıt No benzersiz olmalı (QR kodun içindeki numara). Listeden aktarılan cihaz sayısı: 474
Linkler (N-P) Google Drive 'bağlantıya sahip olan herkes: görüntüleyen' bağlantısı olmalı, http ile başlamalı.
Not: KK-125 ve KK-126 için 'Sonraki Doğrulama' tarihi firma listesindeki değerle sabit yazıldı (listede bu iki satırda 183 gün kuralı kullanılmış).